문서번호	생산관리과-1095
결재일자	2022. 2. 4.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
★주무관		생산관리과장	생산부장
이규현		백광인	02/04 김창중
협조	기전설비과장		최강욱
	주무관		김상신

코로나-19(오미크론) 확산에 따른

『정수센터』생산시설 운영관리 강화 추진

2022. 2. 3(목)

상수도사업본부

(생 산 부)

코로나-19(오미크론) 확산에 따른

『정수센터』생산시설 운영관리 강화 추진

\

『코로나-19』변이 바이러스의 전국적 확산 본격화에 따라 정수센터 생산 시설 근무자의 감염 사례가 늘어 이에 대한 강화 대책을 수립 추진코자 함

□ 배  경

○ 코로나-19 변이 바러스인 “오미크론” 전국적 확산 본격화

- (추이) 1.27일(16,098명) ⇒ 1.30일(17,085명) ⇒ 2.2일(22,907명)

○ 정수센터 근무자 중 확진자 발생 증가 및 감염 불안감 확대

- 현황 : 1.21 (암사 1명,실험실), 1.22 (구의1명), 2.3 (영등포1명)

※ 운영현황 : 대체근무자 운영 등 생산시설 차질 없이 운영

□ 정수센터 코로나-19 대응현황

○ 제어실 이중화를 통한 비상운영 체계 구축 (‘20.3월~)

- 제어실 외부에 원격제어시스템을 별도 구축 비상 운영

※ 운영사례 : 강북, 구의 ’21년 제어실 코로나 발생에 따른 1일 이내 단기운영

○ 생산시설 비상 운영인력 풀-구성 비상 대비 (‘20.3월~)

- 타 정수센터 등의 중앙 제어실 근무 경험자 및 퇴직자 비상인력 확보

○ “중앙 제어실” 운영 관리 필수 직원 동선 분리 (20.3월 ~ )

- 타 직원과 식사 시간 및 동선 분리 운영 시행

□ 코로나-19(오미크론)확산 대비 생산시설 운영 강화

□ (목 적) “24시간 중단없이 안전하고 안정적인 수돗물 생산 체계 구축 필요”

□ (추진기간) ‘22. 2. 7 ~ 2. 28

□ (중점추진 사항)

(1) 정수센터 외부 출입자 통제 강화  (2) 중앙제어실 근무자 동선 분리 운영

(3) 비상 투입인력풀 재정비 및 비상제어실 일일점검 시행 (4) 직원 간 접촉 최소화

○ 정수센터 외부 출입자 통제 강화

- 출입자 통제 지침준수 및 직원 이외 외부 방문자 출입불가 원칙 운영

※ 불요불급 한 출입 예외자는 소장 책임하에 출입 허가

○ 비상 투입 인력-풀 재정비 및 비상 제어실 일일 점검 시행

- 비상 운영에 대비한 비상인력 풀 재정비 : 상시 투입 가능인력 위주 현행화

※ 필요성 : 비상인력-풀 ‘20.3월이후 미정비 (현행화 필요)

- 비상제어실 가동 여부 주1회 이상점검 및 모의운영 시행 ⇒ 상시 운영 체계 구축

○ 중앙제어실 근무자 인력 운영 관리 철저

- 비대면 교대 원칙 운영 : 인수인계 사항 등은 서면, 메일, 유선 등 활용

- 식사 시간 및 식사 동선 타 직원과 철저히 분리 운영 : 필요시 도시락 활용

○ 직원 간 접촉 최소화 및 각종회의, 사적모임 자제

- 각종 회의 및 6인 이하 사적 모임 등 직원 간 접촉 자제 (식사시간 탄력운영 등)

※ 비대면 회의 전환 및 메일 등을 통한 회의 대체

○ 서울시 방역지침에 따른 전직원 진단검사 강화

- (근거) ’22.2.3(목) 발표 “코로나 19 진단검사 체계 변경”

- (일반직원) 주1~2회 자가진단키트 활용 자가진단 실시 ※ 매주월요일 의무, 필요시 수시

○ (소장 주재) 전 직원 대상 복무지침 등 교육 강화 : 매주 1회 의무시행

- 수돗물 생산시설 운영의 불가피성과 중요성 등 방역지침 교육 (기록관리)

⇒ 주기적인 교육을 통한 직원 경각심 고취

□ 협조사항 (행정사항)

○ 비상 투입인력 인력-풀 명단 재정비 결과 제출 : ’22. 2.10(목)

- ‘20. 3월 기 수립한 자체 “비상 투입인력 명단 현행화” 및 신속 정비

- (정비방법) 즉시 투입이 가능한 인력 위주로 재정비

○ “이중 제어실” 점검 및 “모의 운영” 점검결과 기록관리 철저

- 정기점검 결과 및 운영시험 결과 : 복명서를 통한 전자문서 관리

첨부 : 코로나 관련 방침서 및 서울시 진단검사 체계 강화 지침 내용 1부. 끝