문서번호	정수시설과-655
결재일자	2022. 2. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	02/07 유통희
협 조

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2022. 2.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2022. 2. 3. ~ 2. 4. (2일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
2. 3(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
2. 4(금)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 전시관 리뉴얼 공사 관련 현장 방문

❍ 방문일자 : 2022. 2. 4  홍보민원과 담당직원 및 업체 직원

❍ 방문목적 : 리뉴얼 공사 관련 업무협의

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2022. 2. 3 ~ 2. 4

붙임     아리수나라 기전설비 점검표 5부.   끝.