“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	(주)앤드건축사사무소
(경유)
제목	가압직결방식 가능여부에 대한 질의 회신(가락동 155-3)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 문의하신 『가락동 155-3번지 직결가압방식 시행 가능여부』에 따른 상수도분야 질의 내용에 대하여 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 질의내용

1) 해당대지에 상수도 연결방식을 저수조 없이 단일 펌프만을 이용하는 직결가압방식으로 계획, 시공할 수 있는지에 대한 가능 여부

- 건축규모 및 용도: 지하1층/지상7층, 연면적 999.46㎡, 근린생활시설

나. 회신내용

- 해당 건물(근린생활시설)에 인입구경의 경우 연면적을 기준으로 산출되며 적정구경으로 일반용 25㎜가 설치될 예정으로 내부 위생종주관을 25mm로 하는 경우 3층 건축물까지 순직결급수(비가압급수)가 가능한 지역임

- 위 조건을 충족하는 경우 4층 이상은 가압직결방식으로 저수조 없이 계획 시공하여야 함. 끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	임인택		급수운영과장	02/08 김종원
협조자
시행	급수운영과-1882	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-33146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	대시민공개