문서번호	물환경연구부-1118
결재일자	2022. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	먹는물분석팀장	물환경연구부장	보건환경연구원장
노방식	이만호	조석주	02/08 신용승

2021

먹는샘물 수질검사 결과 보고

보건환경연구원

2022. 2.

물 환 경 연 구 부

(먹는물분석팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2021 먹는샘물 수질검사 결과 보고

먹는물의 안전성 확보 및 시민 건강보호를 위해 시중에 수입·유통·판매되는 먹는샘물(50항목), 및 먹는해양심층수(52항목)를 수거·검사하고 그 결과를 보고함

1		검 사 개 요

▢ 유통 중인 먹는샘물 등의 품질검사 ( 정기 검사 )

○ 관련 근거

- 먹는물관리법 제36조(기준과 규격), 제42조2(유통중인 먹는샘물 등의 품질검사)

- 먹는물 관련 영업장 지도점검에 관한 규정 제5조(지도․점검의 종류)

- 해양심층수의 개발 및 관리에 관한 법률 제33조(수질기준 등)

○ 의뢰기관 : 감염병관리과, 자치구

○ 부적합 조치 : 압류폐기, 행정처분, 위반사실 공표 등(서울시 감염병관리과,     타·시도 관활업체는 해당 시·도에 통보)

▢ 먹는샘물 수입신고를 위한 수질검사

○ 관련 근거

- 먹는물관리법 제21조 제3항

- 먹는샘물 수처리제 및 그 용기의 수입검사 지침

○ 의뢰기관 : 시민봉사담당관

○ 부적합 조치 : 반송 또는 폐기처분

▢ 유통기한 연장승인을 위한 수질검사

○ 관련 근거 : 먹는샘물의 기준과 규격 및 표시기준 고시 제8조(유통기한)

○ 의뢰기관 : 감염병관리과

▢ 민원발생시 검사

○ 의뢰기관 : 시 감염병관리과, 자치구

▢ 먹는샘물 감시항목 분석

○ 관련 근거 : 먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시 제5조

(감시기준 및 검사주기 등)

○ 항    목 : 폼알데하이드, 안티몬, 몰리브덴

○ 대    상 : 유통먹는샘물 수거 검사 시 수입먹는샘물

○ 결과보고 : 국립환경과학원 (연 2회)

2		먹는샘물 수질검사 결과

□ 검체 의뢰 현황

○ 검사목적별 의뢰건수

	국내	수입	검사 건수
정기검사	158	71	229
수입신고용	-	42	42
유통기한연장용	-	12	12
전체 건수	158	125	283

○ 의뢰기관 별 의뢰건수

	국내	수입	검사 건수
감염병관리과	4	42	46
시민봉사담당관	-	42	42
자치구	154	41	195
전체 건수	158	125	283

○ 원산지별 의뢰건수

	국내	수입	총합계
제품수	61종	32종	93종
의뢰수	158건	125건	283건

○ 제품유형별 의뢰건수

	국내	수입	검사 건수
먹는샘물	154	125	279
먹는해양심층수	4	0	4
전체 건수	158	125	283

□ 수질검사 결과

검사목적	의뢰건수	적합	부적합	부적합 내용
유통 먹는샘물 (정기검사)	229	228	1	망간 1건 : ************
수입신고용	42	42	0
유통기한 연장승인용	12	11	1	녹농균 1건 : *********
계	283	281	2

○ 2021년 검사의뢰 건수 총 283건 중 2건이 부적합

○ 유통 먹는샘물의 정기검사 229건 중 수입 샘물 1건을 제외하고 228건이 적합

○ 수입신고용 검사 42건 모두 적합

○ 유통기한연장승인용 검사 1건(녹농균)이 부적합

□ 결과 조치

○ 서울시 감염병관리과 등 유관부서에 시험성적서 통보

○ 수입 먹는샘물 감시항목 수질검사결과를 국립환경과학원에 연 2회 보고

3		향 후 계 획

○ 먹는샘물 안전성 확보를 위한 체계적이고 지속적인 수질관리

- 수입신고 검사, 유통샘물 정기검사, 유통기한 연장 검사

- 민원발생시 검사, 수입 먹는샘물의 감시항목 검사

- 부적합 사항 발생시 신속한 보고(통보) 및 협력체계 유지

따로붙임 1. 2021 먹는샘물 부적합 검체 현황 및 조치결과 1부

2. 2021 먹는샘물 검사항목별 수질검사 결과   1부

3. 2021 먹는샘물 감시항목 수질검사 결과 1부

4. 최근 8 년간 먹는샘물 검사 결과 (2014~2021).  끝.

(붙임 1.〕 2021 먹는샘물 부적합 검체 현황 및 조치결과

제품명	제품유형	용량	제조일자 (유통기한)	수원지	수원유형
*****	****	*****	********* ***********	**	***

○ 의뢰 검체내용

- 수거일자 : 2021.8.19.

- 수거기관 : 서울시 감염병관리과

- 검사목적 : 먹는샘물 유통기한 연장승인 신청에 따른 수질검사

○ 부적합 내역

- 항  목 : 녹농균(미생물에 관한 항목)

- 결  과 : 검출/250 mL (기준 : 불검출/250 mL)

○ 결과 조치

- 서울시 감염병관리과에 시험성적 통보(2021. 9. 10.)

제품명	제품유형	용량	제조일자 (유통기한)	수원지	수원유형
******	****	*****	********* ************	****	***

○ 의뢰 검체내용

- 수거일자 : 2021.12.14.

- 수거기관 : 서울시 감염병관리과

- 검사목적 : 먹는샘물 정기검사에 따른 수질검사

○ 부적합 내역

- 항  목 : 망간

- 결  과 : 0.398 mg/L (기준 : 0.3 mg/L 이하)

○ 결과 조치

- 서울시 감염병관리과에 시험성적 통보(2022. 1. 14.)

(붙임 2.〕 2021 먹는샘물 검사항목 별 수질검사 결과

□ 미생물에 관한 사항

○ 대상항목 : 총대장균군, 분원성연쇄상구균, 녹농균, 아황산환원혐기성포자형성균, 살모넬라, 쉬겔라

○ 검사결과 : 녹농균 1건 외 모두 기준에 적합

□ 건강상 유해영향 무기물질

○ 검사결과 : 모두 기준에 적합                            (단위 mg/L)

	납	불소※	붕소	브롬산염	비소	셀레늄	수은
기준	0.01	2	1	0.01	0.01	0.01	0.001
검사 결과	모두 불검출	불검출 ~0.88	불검출 ~0.63	불검출 ~0.0070	불검출 ~0.006	모두 불검출	모두 불검출
	스트론튬※	시안	암모니아성질소	질산성질소	카드뮴	크롬	우라늄
기준	4	0.01	0.5	10	0.005	0.05	0.03
검사 결과	0.020 ~0.118	모두 불검출	불검출 ~0.20	불검출 ~5.4	모두 불검출	모두 불검출	불검출 ~0.0156

※ 주 1. 불소의 먹는샘물은 2.0이고, 먹는해양심층수 기준은 1.5임

2. 스트론튬은 먹는해양심층수에만 해당되며 2021년 4건 의뢰됨

□ 건강상 유해영향 유기물질

○ 검사결과 : 톨루엔은 기준내 미량검출 외 모두 불검출, 모두 기준에 적합

(단위 mg/L)

	1,1,1-트리클로로에탄	1,1-디클로로에틸렌	1,2-디브로모-3-클로로프로판	1,4-다이옥산	다이아지논	디클로로메탄	벤젠
기준	0.07	0.03	0.003	0.05	0.02	0.02	0.01
검사 결과	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출
	사염화탄소	에틸벤젠	카바릴	크실렌	테트라클로로에틸렌	톨루엔	트리클로로에틸렌
기준	0.002	0.3	0.07	0.5	0.01	0.7	0.03
검사 결과	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	불검출 ~0.002	모두 불검출
	파라티온	페놀	페니트로티온
기준	0.06	0.005	0.04
검사 결과	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출

□ 심미적 영향물질에 관한 항목

○ 검사결과 : 망간 1건 외 모두 기준에 적합

(단위 mg/L)

	경도 (mg/L)	과망간산칼륨소비량 (mg/L)	냄새	동 (mg/L)	맛	망간 (mg/L)	색도 (도)	세제 (mg/L)
기준	1000	10	무취	1	무미	0.3	5	0.5
검사 결과	3 ~343	불검출 ~2.4	무취	불검출 ~0.03	무미	불검출 ~0.398	0~3	모두 불검출
	수소이온농도	알루미늄 (mg/L)	염소이온 (mg/L)	증발잔류물 ※ (mg/L)	철 (mg/L)	탁도 (NTU)	황산이온 (mg/L)	아연(mg/L)
기준	4.5∼9.5	0.2	250	500	0.3	1	200	3
검사 결과	6.1 ~9.2	불검출 ~0.18	1.4 ~125.2	200 ~429	모두 불검출	0 ~0.23	2 ~159	0.002 ~0.155

※ 주 1. 증발잔류물은 먹는해양심층수에만 해당되며 2021년 4건 의뢰됨

2. 수소이온농도의 먹는해양심층수 기준은 5.8~8.5임

(붙임 3.〕 2021 먹는샘물 감시항목 수질검사 결과

○ 검사대상 : 에비앙 등 16종(프랑스 등 11개국), 24건

○ 검사결과 : 모두 기준 이내였음

(단위 ug/L)

	폼알데하이드	안티몬	몰리브덴
검사 년도	500	15	70
2018	불검출 ~ 30	불검출 ~ 1.11	불검출 ~ 3.03
2019	불검출 ~ 30	불검출 ~ 0.78	불검출 ~ 2.80
2020	불검출 ~ 40	불검출 ~ 1.35	불검출 ~ 3.85
2021	불검출 ~ 30	불검출 ~ 1.07	불검출 ~ 1.31

○ 결과 보고 : 상· 하반기 수질검사 결과를 서울시와 환경부 국립환경과학원에 보고를 실시함

(붙임 4.〕 최근 8 년간 먹는샘물 검사 결과 (2014~2021)

▢ 유통 중인 먹는샘물 정기 수질검사 결과

○ 최근 8년간 검사건수는 총 1,738건 중 2건 부적합(부적합율 0.115 %)

○ 2021년 2분기에 망간 0.398mg/L (기준 : 0.3mg/L 이하)로 1건과 2017년 3분기에 비소 0.02 mg/L(기준 0.01 mg/L)로 1건 부적합하였음

연도별	검사건수	적합	부적합	부적합 내용
2014년	232	232	0
2015년	230	230	0
2016년	213	213	0
2017년	227	226	1	비소 1건 : ***************** *********************)
2018년	222	222	0
2019년	230	230	0
2020년	155	155	0
2021년	229	228	1	망간 1건 : ************ *************
계	1,738	1,736	1

▢ 먹는샘물 수입신고를 위한 수질검사 결과

○ 최근 8년간 검사건수는 총 484건 중 8건 부적합(부적합율 1.65%)

○ 2021년에는 모두 적합이었으며, 2014년에는 브롬산염(기준 0.01 mg/L)이 2건이 각각 0.0208 mg/L, 0.0177 mg/L으로 부적합하였으며, 2015년에는 브롬산염이 1건(0.0206 mg/L), 2016년에는 2건(각각 0.0159 mg/L, 0.0250 mg/L)하였다. 또한, 2018년에는 망간(기준 0.3 mg/L)이 1건(0.365 mg/L), 2019년 브롬산염 1건(0.0134 mg/L), 2020년에는 총대장균군(기준 : 불검출/250 mL) 1건이 검출되어 부적합한 것으로 나타남

연도별	검사건수	적합	부적합	부적합 내용
2014	66	64	2	브롬산염 2건 : *********
2015	64	63	1	브롬산염 1건 : *******************
2016	67	65	2	브롬산염 2건 : ***************
2017	79	79	0
2018	59	58	1	망간 1건 : *********************************
2019	62	61	1	브롬산염 1건 : *******
2020	45	44	1	총대장균군 1건 : **********
2021	42	42	0
계	484	476	8

※ 주 1. 먹는샘물 제조 시 오존살균을 할 경우, 부산물로 브롬산염이 생성됨

⇒ 먹는샘물 브롬산염 수질기준 : 0.01 ㎎/L이하

▢ 먹는샘물 유통기한 연장승인을 위한 수질검사 결과

○ 최근 8년간 검사건수 총 127건 중 3건 부적합(부적합율 2.36%)

○ 2021년 3분기에 녹농균 1건이 검출되어(기준 : 불검출/250 mL) 부적합이었음

○ 2014년 냄새 2건이 부적합하였음

연도별	검사건수	적합	부적합	부적합 내용
2014	23	21	2	냄새 2건 : ******* ******************
2015	4	4	0
2016	7	7	0
2017	28	28	0
2018	17	17	0
2019	24	24	0
2020	12	12	0
2021	12	11	1	녹농균 1건 : *********
계	127	124	0

▢ 최근 8년간 먹는샘물 전체 부적합 내역 (2014 ~2021)

년도	검사 건수	부적합 건수	부적합 항목	검체유형	결과(기준)
2014	331	2	브롬산염	수입신고용	0.0208 ㎎/L, 0.0177 ㎎/L (0.01 ㎎/L)
2015	274	1	브롬산염	수입신고용	0.0206 ㎎/L (0.01 ㎎/L)
2016	336	2	브롬산염	수입신고용	0.0159 ㎎/L 0.0250 ㎎/L (0.01 ㎎/L)
2017	337	1	비소	유통샘물 정기검사	0.020 ㎎/L (0.01 ㎎/L)
2018	304	1	망간	수입신고용	0.365 ㎎/L (0.3 ㎎/L)
2019	321	1	브롬산염	수입신고용	0.0134 ㎎/L (0.01 ㎎/L)
2020	213	1	총대장균군	수입신고용	검출 (불검출/250 mL)
2021	283	2	망간 녹농균	유통샘물 정기검사 유통기한 연장승인용	0.398 ㎎/L (0.3 ㎎/L) 검출 (불검출/250 mL)

▢ 종합결과

○ 2021년 먹는샘물 검사 건수는 총 283건으로 유통 중인 먹는샘물과 유통기한 연장승인 수입신고용에서 각 1건씩 부적합(망간, 녹농균)하였음

○ 최근 8년간(‘14년∼21년) 먹는샘물의 수질검사 결과를 종합해 볼 때 기준 초과항목은 브롬산염이 6건으로 가장 많았으며, 망간 2건, 비소, 총대장균군 녹농균 각 1건씩 부적합한 것으로 나타났음

○ 또한 유통 먹는샘물 수질검사 결과는 유통기한 연장승인을 위한 수질검사는 부적합율이 2.36%(127건 중 부적합 3건)로 가장 높았고, 수입신고용 수질검사 부적합율이 1.65%(484건 중 부적합 8건),  유통 중인 먹는샘물 수질검사는 부적합율이 0.115%(1,738건 중 부적합 2건)로 나타났음

붙임  :    1. 2021 먹는샘물 수질검사결과 1부.

2. 2021 먹는샘물 감시항목 검사결과 1부.  끝.