문서번호	시설관리과-1970
결재일자	2022. 2. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
장원석		신동철	02/08 代신동철
협 조

급수협의 검토보고【은평구 응암동 97-**】

2022. 2.

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 ********* 건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 결과를 보고함.

□ 건축개요

□ 위    치 : *************

□ 건 축 주 : ***

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하0층/지상4층 , 연면적 248.93㎡

- 용  도 : 단독주택(다가구-5가구), 근린생활시설

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-3251(22. 1. 28.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : ****************************************

□ 신청지표고 : *******

□ 분기점수압 : ***********

□ 주변 배관현황 : ****************

□ 검토내용

□ 직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 4층 2.5kg/㎠〈 신청지 : 약 2.6kg/㎠)

□ 구경산출

용도구분	연면적(세대수)	산출구경	비고
단독주택 (다가구)	******* *****	************* *****************
근린생활시설	******	*************

□ 조치의견

□ ************* 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 순직결급수 가능 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.