문서번호	공간정보과-1071
결재일자	2022. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공간정보과장	시설부장
한정화	강수성	02/08 강호광
협 조

2022~2023년 상수도 GIS 통합 유지관리

월간 운영 보고(1월)

2022. 2

시 설 부

(공간정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2022~2023년 상수도 GIS 통합 유지관리

월간 운영 보고(1월)

Ⅰ		유지관리 개요

□ 용 역 명: 2022~2023년 상수도 GIS 통합 유지관리(장기계속계약)

□ 사 업 자 :***************************

□ 계약금액 :***********

************************

*******************************************

***********************

************************

*******************************************

***********************

□ 과업내용

❍ 시스템 유지관리 및 기술지원

- 상수도 GIS : 응용S/W 3종(상수도 GIS Web, GIS 편집, GIS 출력)

상용 S/W 3종(지도엔진, 웹서버, 설계지원)

- GIS 모바일 : 모바일프로그램, 상용 S/W 3종(지도엔진, 웹서버, 모바일보안)

- 상수도 시설물 3D : 3D프로그램, 상용 S/W 1종(지도엔진)

❍ 최적화된 GIS 프로그램 기능 개선으로 사용자 편의성 제공

- 관련규정, 업무처리절차 변경에 따른 요구사항 반영

- 타 시스템 연계서비스에 따른 프로그램 변경

- 수치지도 및 기타 연계데이터 갱신작업

- 시스템 실행속도 향상을 위한 튜닝 및 사용방법 개선 추진

- PC 운영환경 변화 및 사용자 요구사항에 대한 기능 개선

❍ 장애 예방을 위한 유지관리로 서비스 안정화 확립

- 체계적인 유지관리 및 신속한 장애조치를 위한 유지관리 전담직원 상주(2명)

- 상용 S/W 정기점검(월1회) 및 수시점검 등으로 시스템 장애예방

❍ 정보시스템 관리절차 및 공간정보 보안 준수로 표준화되고 안전한 사업관리

- 서울시 프로젝트관리지침 준수 등 표준화된 유지관리 사업 수행

- 국토교통부 등 국가공간정보 보안관리규정 준수로 보안성 확보

- 개인정보보호 이행 등 공공기관 시스템 개발 보안 가이드 준수

❍ 클라우드 센터 서버운영에 따른 H/W 및 S/W 기술지원

- 클라우드센터 서버 운영 및 정보자원의 자료 손상시 복구수행 지원

❍ 웹호환성 점검결과에 따라 웹 표준문법 준수, 콘텐츠 현행화 등

□ 유지관리 방법

❍ 응용프로그램 운영

- 인력관리 : 상주인원(2명), 비상주인원(4명)

- 유지관리내용

▪ 전문기술자 상주근무로 사용자 요구사항 및 장애시 신속 반영

❍ 상용소프트웨어 운영

- 인력관리 : 업체별 비상주 각 1명(4명)

- 유지관리내용

▪ 상용 소프트웨어(4종) 전반에 대한 정기 예방점검 실시

▪ 월 1회 정기점검을 통한 전반적인 프로세스 확인 및 디스크정리

Ⅱ		추진 실적

□ 기    간 : 2022.01.01.~ 2022.01.31.

□ GIS프로그램 기능개발

❍ VWorld Open API 갱신 [관리번호:M030-2022-001]

******************************

*********************************************************************************

❍ 2021년 공식 통계자료 작성 [관리번호:M030-2022-002]

************************************

******************************

❍ 보유기간 경과 개인정보 일제 정비 [관리번호:M030-2022-003]

*********************************************

**********************************************************************************

❍ 장기미사용자 및 전출자 정리 [관리번호:M030-2022-004]

*************************************

***************************************************

❍ 중/소블록 명칭 재부여 [관리번호:M030-2022-005]

********************************

**************************************************************************

❍ 차세대업무관리시스템 연계 처리 [관리번호:M030-2022-006]

************************************

*****************************************************************************

□ 시스템 정기점검

❍ 응용 프로그램 (3종) : 정상

제품명	점검항목	상태
상수도 GIS 웹 프로그램	Application 실행여부 확인 서버 접속 여부 확인 Connection Log 확인 등	양호 양호 특이사항 없음
도면관리시스템	Application 실행여부 확인 서버 접속 여부 확인 Connection Log 확인 등	양호 양호 특이사항 없음
GIS 편집/출력 프로그램	Application 실행여부 확인 서버 접속 여부 확인 Connection Log 확인 등	양호 양호 특이사항 없음

❍ 서버용 S/W (3종) : 정상

제품명	점검항목	점검결과	비고
웹서버 Webtob&Jeus	Jeus Service 확인	양호
	WebToB Service 확인	양호
	Error Log 확인	특이사항 없음
Web GIS S/W (GeoGate 3.0)	G2 WebService 확인	양호
	Map Display 확인	양호
	GeoGate Edit Connection 확인	양호
	Error Log 확인	특이사항 없음

□ 기타 처리사항

❍ 본부 및 사업소 직원 업무지원 내역

- GIS 프로그램 운영시 오류사항 원격지원

- 편집시스템 및 조회시스템 상태 점검

- 시스템 요구사항 및 문의 사항 답변

- 사업소 담당별 AutoCAD 및 출력프로그램 설치 지원 등

Ⅲ		개인정보처리시스템 접속기록 점검

□ 상수도 GIS 개인정보 : **************

□ 점검기간: 2022.01.01.~ 2022.01.31.

□ 점검방법: **********************

□ 점검결과

***********************

***************************

*************************

붙임 : 1. 월간 업무 현황 보고서 1부.

2. 기능개선 상세내역 1부.

3. S/W 정기점검 보고서 1부.

4. 개인정보처리시스템 접속기록 점검 결과 및 접속내역 각1부.

5. 작업장 순회점검표 1부.  끝.