정수약품(PAC 17%) 계량관리(2022-1)

주무관	정수과장			결재
박인서	02/09 정충구
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2022. 2. 8.~ 2. 9.	140,000	2. 8.	25,260	25,160	5298	20.0	1.372	#2-PAC-B
		2. 8.	25,420	25,430	4451	20.0	1.372	#2-PAC-B
		2. 8.	24,890	24,830	6607	20.0	1.372	#2-PHACS-A ※ 현재 PAC 사용
		2. 8.	25,180	25,180	7576	20.0	1.372	#1-3
		2. 9.	20,440	20,460	4451	20.0	1.372	#1-3
		2. 9.	19,090	19,170	5298	20.0	1.372	#1-3
		이	하	여	백
합계
			140,280	140,230				입고량적정

붙임  계량증명서 및 성적서 각 1부.  끝.