“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축-제1회설계변경) 신청에 따른 급수협의 회신(남가좌동 331-**)

1. 건축과-2812(2022. 2. 3.)호와 관련입니다.

2. ****************** 건축(신축-제1회설계변경)허가 신청에 따른 상수도분야 협의 사항을 다음과 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 건축규모 : 지하0층/지상5층, 연면적 334.99㎡

- 건물용도 : 근린생활시설(소매점, 사무소)

나. 회신내용

- 상기 위치는 급수가능한 지역임.

- 급수방식 : 순직결급수 방식(급수인입관 - 20㎜)

- 인입 급수관경 : 일반용(독립계량기 - 20 ㎜ * 1) 설치예정

- 『급수협의 조건』 이행 조건으로 급수공사 승인 가능함.

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김동하		주무관	김기문		급수운영과장	전결 02/09 김원수
협조자
시행	급수운영과-1939	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3644	/전송	02-3146-3644	/	hea39999@seoul.go.kr	/	부분공개(6)