정수약품 수불부(2.8)

문서번호 :	정수과-757

결 재	주무관	주무관	정수과장
	장주혁	이금재	02/09 김경진

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					238,494					161,701
02.01		1,946	1,636	3,582	234,912		0	0	0	161,701
02.02		2,206	1,861	4,067	230,845		0	0	0	161,701
02.03		2,265	1,872	4,137	226,708		0	0	0	161,701
02.04		2,243	1,903	4,146	222,562		0	0	0	161,701
02.05		2,223	1,823	4,046	218,516		0	0	0	161,701
02.06		2,292	1,916	4,208	214,308		0	0	0	161,701
02.07		2,264	1,896	4,160	210,148		0	0	0	161,701
02.08		2,279	1,899	4,178	205,970		0	0	0	161,701
02.09		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.10		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.11		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.12		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.13		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.14		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.15		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.16		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.17		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.18		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.19		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.20		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.21		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.22		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.23		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.24		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.25		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.26		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.27		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
02.28		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
		0	0	0	205,970		0	0	0	161,701
합계	0	17,718	14,806	32,524		0	0	0	0

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			8,410			90,311			2,683			11,000
02.01		76	8,334		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.02		83	8,251		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.03		84	8,167		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.04		86	8,081		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.05		84	7,997		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.06		95	7,902		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.07		77	7,825		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.08		100	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.09		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.10		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.11		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.12		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.13		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.14		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.15		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.16		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.17		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.18		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.19		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.20		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.21		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.22		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.23		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.24		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.25		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.26		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.27		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.28		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
		0	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
합계	0	685		0	0		0	0		0	0