화재예방 안전컨설팅 체크리스트
문서번호	소방행정과-1345	결재	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자
			조민철	02/09 박종률
수 신	내부결재
접수번호

□ 대상명 : **********************

구 분	주요내용	결과
		양호	불량
공사일반	○ 화재예방 안전점검 및 안전순찰을 실시하고 있나요? ○ 안전관리계획서(비상시 긴급조치계획 포함) 가 마련되어 있나요? ○ 안전관리(안전보건총괄/안전총괄)책임자가 지정배치 되어 있나요? ○ 안전관리조직이 구성되어 있나요? ○ 공사시작 전 화재안전 교육을 하고 있나요? ○ 공사 근로자 현황 및 비상연락망 등이 현장에 비치되어 있나요?	○
화재위험작업 (용접·용단)	○ 화재감시자가 지정되고 배치되어 있나요? ○ 임시소방시설 설치 및 유지관리되고 있나요? ○ 화재위험작업 관련 주변 인화성물질을 제거하고 있나요? ○ 용접 등 작업 전 가스누출 여부를 확인하고 있나요?	○
위험물 등 취급 관리	○ 별도 구획된 장소에 경고표지(화기금지 등) 및 소방설비 설치하여 보관 및 관리하고 있나요? ○ 인화성 물질이 있는 장소는 통풍과 환기조치, 가스검지 및 경보장치를 설치하였나요?	○
피난계획	○ 화재 시 피난로, 피난동선 및 출구지정 계획을 수립하였나요? ○ 피난계획 게시 및 현장 작업자가 숙지하고 있나요?	○
가연성 마감자재 시공	○ 마감자제 적치 높이 및 장기 적치시 방화포로 도포하였나요? ○ 가연성 마감자재 시공과 화재위험 작업을 동시에 하지 않도록 분리하고 있나요?	○
가설사무실 및 창고	○ 난방기구 사용 시 가연성 자재 격리 및 소화기를 비치하고 있나요? ○ 전기·기계기구의 누전차단기를 설치하였나요?	○
화재 시 행동요령	○ 비상방송시설 활용 작업자에게 화재사실을 알려주세요. ○ 신속하게 안전한 장소로 대피하고 119에 신고하여 주세요. ○ 젖은 수건 등으로 코와 입을 가리고 낮은 자세로 대피하세요. ○ 소화기, 옥내소화전 등을 활용하여 초기진화해주세요. ○ 대피하지 못한 사람이 있으면 소방대원에게 알려주세요.	○

2022.  2.   9.

위 확인자    소속  구로소방서  계급  소방경  성명  조민철