염소용기 계근대장(취수장 02/08)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	02/09 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-781

2022년 02월 08일                                                                      05차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0305	565	0363	564
2		0357	565	0648	539
3		0379	562	0377	561
4		0316	564	738	537
5		0659	540	741	539
6		737	536	3140	565
7
8
9
계		6병	3,332kg	6병	3,305kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,820kg		3,370kg
	자체계근	8,960kg		3,410kg
용기무게		3,332kg		3,305kg
납품수량		5,488kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		88kg		105kg
납품자 및 차량번호		성명 :****		차량번호 : ***********

붙임. 1. 염소용기 계량증명서.

2. 공용기 계량증명서.

3. 거래명세표 사본.  끝.