출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		代권상훈	02/09 추경민
협 조

	명에 의하여 **************************누수감액 신청 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
**********************
********************************

보       고       내       용

일    시

2022. 02 09.(수) 13:00 ~ 14:20

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(등촌동 678-13)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	***	*	**	*********	******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	당월지침	사용량	조정량
1	2022-02-28	30	10	8,282	1,255
2	2021-12-31	30	10	7,027	846
3	2021-10-31	30	10	6,181	584
4	2021-08-31	30	10	5,597	530
5	2021-06-30	30	10	5,067	473
6	2021-04-30	30	10	4,594	450
7	2021-02-28	30	10	4,144	357
8	2020-12-31	30	10	3,787	452
9	2020-10-31	30	10	3,335	521
10	2020-08-31	30	10	2,814	879

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 대지 716㎡ 연면적 3,258㎡의 지하1층 지상8층 복합상가의 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물은 옥상 물탱크 수의조절기 고장으로 누수가 발생하여 21.12.30. 물탱크 수위조절기를 교체하는 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2021년 12월 납기(846㎥)와 2022년 1월 납기(1,255㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 21년 10월, 21년 08월납기 평균 사용량(557㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

<누수공사 사진>

물탱크 수위조절밸브 교체 누수공사

참조 : 공사 영수증 1부.  끝.