문서번호	총무과-1094
결재일자	2022. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	서울시립과학관장		경제일자리기획관
허용석	정헌주	이정규		02/10 박대우
협 조
	주무관		민영애

서울시립과학관 중대재해 예방 자체점검 결과 보고

2022.2

서울시립과학관

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

서울시립과학관 중대재해 예방 자체점검 결과 보고

사업장 중대재해 예방 관련하여 우리 과학관 시설물 안전관리 실태 및 중대재해처벌법 상 안전 및 보건 조치사항 이행 여부 확인 등 자체 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림

□ 시설개요

○ 위    치 : 서울시 노원구 한글비석로 160

○ 건립규모 : 연면적 12,376㎡, 지하1층 / 지상3층

○ 사 업 비 : 42,349백만원(국비 70%, 시비 30%)

○ 주요시설 : 상설전시실(6), 기획전시실(1), 야외전시장 등

층 별	면적(㎡)	주 요 시 설
지상 3층	1,528.09	상설전시실, 교육실
지상 2층	3,429.97	상설전시실(B,O,R), 사무실, 3D 스페이스, 천체관측실
지상 1층	4,217.34	상설전시실(G), 메이커스튜디오, 교육실, 안내/매표소 등
지하 1층	3,201.02	주차장, 기계실, 전기실, 직원휴게실, 샤워실

□ 점검개요

○ 점검일자: ’22.1.28.(금) 10:30~11:00

○ 점 검 자: 경제정책실장, 산학협력팀장, 서울시립과학관장 외 4인(총무과장, 전시과장, 교육지원과장, 산업안전보건 담당)

○ 점검내용: 과학관 시설물 안전관리 실태 및 중대재해처벌법 상 안전 및 보건 조치사항 이행 여부 확인 등

□ 점검결과

○ 상설전시실, 교육실 등 과학관 안전 관리 및 시설물 위험요인 육안 점검

○ 시설물 안전관리, 관람객 안전 및 안전시설(안전 난간 등) 관리 상태 등 전반적으로 양호함

○ 중대재해처벌법 관련 안전 조치사항(안전관리자 및 보건관리자 선임, 위험성평가 실시, 안전시설 구비 등) 등이 적정 이행되고 있는 것으로 판단, 중대재해발생시 대응 매뉴얼을 마련 비치토록 조치함

○ 향후 시설물 안전관리 및 안전보건 관련규정 준수에 철저를 기하도록 전직원 지도

□ 해빙기 시설물 안전 점검 결과

○ 안전점검표에 따라 시설물(건축물, 소방, 기계, 전기 시설) 안전점검

시행 결과 중대 결함 및 특이사항 없음

※ 점검결과 사진

전시실 안전점검	전시실 안전점검
시설물 안전점검	구조물 안전 점검

붙임  시설물 안전점검표