염소용기 계근대장(취수장 02/09)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	02/10 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-798

2022년 02월 09일                                                                      06차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0372	568	0309	566
2		3130	564	740	542
3		0383	561	0385	560
4		735	539	0646	539
5		0312	695	0373	563
6		0636	538	0376	562
7
8
9
계		6병	3,465kg	6병	3,332kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,950kg		3,390kg
	자체계근	9,120kg		3,420kg
용기무게		3,465kg		3,332kg
납품수량		5,485kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		85kg		88kg
납품자 및 차량번호		성명 :****		차량번호 : ***********

붙임. 1. 염소용기 계량증명서.

2. 공용기 계량증명서.

3. 거래명세표 사본.  끝.