‘코로나19 감염병 예방에 적극 동참합시다!’
	양천소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(ZOLL CPR 커넥터) 고장발생보고서

장비명(건명)	ZOLL CPR 커넥터	관리부서		신월119안전센터
고 장 일 시	2021. 1. 17.(월)	장 소		신월 구급차 6-3호
모 델 번 호	ZOLL CPR 커넥터
원인 및 상태	CPR 상황 중 ZOLL CPR 커넥터의 분실로 QCPR 사용불가
담당자 의견	ZOLL CPR 커넥터 새제품 구매필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자		비고
- 해	당		없		음 -
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 2월 10일 물품담당자 계급 소방교 성명 고 성 진 (인) 양천소방서장 귀하

	신월119안전센터장
담당자	고성진		진압3대장	김분준		119안전센터장	02/10 노봉섭
협조자
시행	신월119안전센터-573	(		)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448 (신월동)신월119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화		/전송	02-2691-4189	/		/	대시민공개