문서번호	총무과-1516
결재일자	2022. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	총무과장
김동범		신현성	02/10 이영순
협조
	주무관		박창현

서울시립미술관(본관)

도시가스 정압실 압력기록계 교체 계획

2022. 2.

서울시립미술관

(총무과)

서울시립미술관(본관)

도시가스 정압실 압력기록계 교체 계획

우리 미술관 기계실에 도시가스를 공급하는 도시가스 정압실 압력기록계 및 부품을 교체하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함

□ 추진배경

○ 미술관 지하기계실에 도시가스를 공급하는 도시가스 정압기실의 압력기록계 및 부품이 노후되어 정상적 작동이 되지 않음

○ 점검 사진

도시가스 정압실(옥외)	압력기록계

□ 정비계획

○ 정비대상 : 도시가스 정압실 압력기록계 및 부품

○ 정비기간 : 1일(자재준비, 수리, 시운전)

○ 정비방법 : 전문업체에 의뢰 교체 추진

- 업체명 : ********************

- 주소지 : *******************************

□ 소요예산 : *******(부가세포함)

○ 산출내역 : 세부내역 견적서 참조

○ 지출방법 : 교체 완료후 업체 청구에 의거 지출

○ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임 : ************* 끝 .