출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	02/10 추경민
협 조

	명에 의하여 *************************수감액 신청 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
**********************
********************************

보       고       내       용

일    시

2022. 02. 10.(목) 11:00 ~ 13:30

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(등촌동 639-8 ACE A-ZON 관리사무실)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	***	**	**	**********	******

2. 검침자료(관리실 자체 검침자료-매월검침)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	22.1월	22.2월
사용량	9	10	7	11	7	3	9	9	8	8	8	9	146	680

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 대지 3,356㎡ 연면적 17,910㎡의 지하2층 지상14층 98세대 오피스텔 및 상가의 1고지로 부과하는 일반용 수전으로 오피스텔중 511호의 누수에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물은 오피스텔 98세대중 511호 화장실 연결 배관의 누수가 발생하여 22.2.8 화장실 연결배관의 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며, 관리실 자체 부과 검침량 2022년 1월,2월 격증 사용량(826㎥)은 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 관리실 자체 부과 검침량21년 09월~12월 4개월 평균 사용량(9㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

<누수공사 사진>

화장실 변기 연결배관 누수공사

첨부 : 공사대금 영수증 1부. 끝.