투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	공평도시유적전시관 일일근무상황 보고[’22.02.10(목)〕

□ 직원 근무 현황[02. 10.(목)] : 11명(안내 2, 청소 3, 경비 2, 정비 1, 연구원 3)

연 가	조퇴	반 가	공가	유급휴가
-	-	1 (이진호- 백신접종)	-	1 (최주현- 백신접종)

□ 관람객 일일보고 현황[02. 09.(수)] : 42명

※ 거리두기 강수(‘21.12.18. ~ ’22.2.20.)

□ 시설관리 현황[02. 09.(수)]

○ 공평도시유적전시관 일일 순찰결과  ※ 1시간 간격으로 순찰

- 오전 3회 (10시~12시), 오후 5회(13시~18시) : 이상 없음

구 분	내 용 및 점검확인	오전근무 **********	오후근무 **********
시 설 경 비 (02. 09.)	◇ 전시실 개·폐관(캡스 보안시스템 ON·OFF, 출입카드 관리)	이상없음	이상없음
	◇ 전시관 내·외부 순찰 및 CCTV 모니터링 - 순찰코스: 금선총도-'ㅁ'자집-VR-진단구-이문안길 작은집-시전거리 -전동골금길-도시유적아카이브-기획전시실-외부 입간판 - 출입문: 정문, A·B동 비상계단, 내부·금물 엘리베이터	이상없음	이상없음
	◇ 관람객 안전사고 예방 및 질서유지	이상없음	이상없음
	◇ 유물 진열상태 및 훼손여부 점검	이상없음	이상없음
시설정비 (02. 09.)	1. 하목배관 위생상태 점검 - ( 남,여 수장실 ) - 막힘예상부 점검, 이물제거, 하목연결배관 악취냄새제거 배관구조확인 및 실측 2. 공조실(A, B동) 인버터판넬 내부 점검 및 먼지제거 청소작업 실시 3. 교육장 통신선로 점검 (본관 시설과) - 리피팅분배 신호연결 및 아울렛포트 통신출력 4. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 30% 개방 가동
특이사항	마스크 착용 및 체온측정 의무화

○ 시설물 관리 및 안전점검

붙임 1. 근무일지(02. 09.) 1부.

2. 휴가원 2부.  끝.

주무관	박경희		도시유적전시과장	02/10 이승헌
협조자
시행	도시유적전시과-495	(		)	접수		(		)
우	01849	서울특별시 노원구 동일로174길 27 (공릉동) 서울생활사박물관	/
전화	02-3399-2961	/전송	02-977-2950	/		/	부분공개(6)