문서번호	시설관리과-2124
결재일자	2022. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
김민성	김주경	이규희	02/10 김명용
협 조
	주무관		김종섭

2022년 2월 안전점검의 날 결과 보고

2022. 2. 10.

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2022년 2월

안전점검의 날 결과 보고

우리사업소의 청사, 상수도 시설물 및 건설공사장의 위해 요인 해소와   안전의식 함양을 위해 ‘22년 2월 안전점검의 날을 실시하고 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2022년 강동수도사업소 안전점검의 날 추진계획

[시설관리과-82(2022.1.14.)]

□ 점검개요

○ 점검일시 : ‘22.2.4.(금)~2.7.(월)

※ 현장민원과 부서장 참여를 위해 2.7.(월) 실시

○ 점검방법

- 시설물 점검 : 급수운영과, 시설관리과

- 안전교육 : 요금과, 현장민원과

- 청사 점검 : 행정지원과

○ 점검내용

- 안전장비 구비 및 관리 철저 교육

- 작업 시 유해요인 및 안전수칙 숙지 교육

- 안전보건표지 부착 현황 점검

- 수도, 청사, 기전 시설물 점검

- 침하, 균열, 누수, 결로 발생 여부 확인

- 다량검침 포함 현장 근무 시 안전수칙 철저 교육

- 무인 기전설비 정상작동 점검

- 누수복구 관계자 안전교육

□ 점검결과

○ 지적사항

- 청사 내 일부 분전반의 안전보건표지 미부착으로 부착 조치

- 가락공동구 내 일부 관 도복장상태가 불량하여 파우더코팅 정비 예정

- 길동배수지 밸브실 벽면 균열 원인 조사 후 조치 예정

- 누수복구 사무실 사용년수 경과 소화기 교체

○ 점검사진

길동배수지 점검사진	청사 점검사진

□ 행정사항

○ 3월 안전점검의 날 ’22.3.4.(금) 실시 예정

붙임  2월 안전점검의 날 결과 각 1부.  끝.