문서번호	정수시설과-803
결재일자	2022. 2. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	02/10 유통희
협 조
	주무관			김영일

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2022. 2.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2022. 2. 7. ~ 2. 10. (4일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
2. 7(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
2. 8(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
2. 9(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
2. 10(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 소화기 월간 점검

❍ 점검일자 : 2022. 2. 7

❍ 점검내용 : 소화기 압력 및 외관상태 점검

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부)

* 전시관 리뉴얼 공사 관련 전시관내 소화기 9개 중  전시관에 분말소화기 5개 배치함.

□ 특고압 및 저압설비 1회차 월간 점검

❍ 점검일자 : 2022. 2. 8

❍ 점검내용 : 특고압 및 저압설비 외관상태 육안 점검

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부)

□ 전시관 리뉴얼 공사 관련 전시관 물품 정리

❍ 작업일자 : 2022. 2. 8 ~ 2. 9

❍ 작업내용 : 전시관 리뉴얼 공사 관련 물품 사무실 및 기계실 이동

□ 전시관 리뉴얼 공사 관련 철거 작업

❍ 철거일자 : 2022. 2. 10 ~ 철거 완료시까지

붙임     1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 1회차 전기설비 점검 기록표.

3. 2월 소화기 관리 대장.  끝.