	금천소방서
수신	서울특별시장(예방과장)
(경유)
제목	95.사용 중지 위험물시설 안전관리 점검 결과보고

1. 본부예방과-2110(2022. 1. 26.)호『사용 중지 위험물시설 안전관리 추진 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리관내 사용 중지 위험물시설에 대한 안전관리 이행실태를 점검하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 일  자 : 2022. 02. 11. 15:00~17:00

나. 대  상 : 금천구청역사 2개소

다. 방  법 : 합동검사(본부2명,우리서1명)

라. 내  용 : 사용 중지 신고제도 안내 및 위험물시설 안전조치 유지상태 여부

마. 결  과 : 양호

바. 개선사항 : 선제적 안전조치로 “표지 및 게시판”설치 건의

=>중대시민재해 예방 선제조치(특수시책별도 계획 수립)

붙 임 95.사용 중지 위험물시설 출입검사 결과보고 1부. 끝.

	금천소방서장
담당자	유재광		위험물안전팀장	박종덕		예방과장	02/11 양영숙
협조자
시행	예방과-709	(		)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342 금천소방서(예방과)	/
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8342	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(6)