	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료 대상 현장 확인 결과 보고(북가좌)

1. 관련근거

가. 서부도로사업소 급수운영과-1825(2022.2.8.)호 「소방용수시설(소화전) 공사완료 통보」

나. 재난관리과-860(2022.2.9.)호 「소방용수시설 보스 완료 대상 현장 확인 알림」

2. 소방용수시설 보수 완료에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

◎ 확인대상: 1개소

용수번호	위치	내용	비고
2029	서대문구 증가로21길 27	소화전 맨홀뚜껑 고착 보수	양호

붙임  소방용수시설 현장 확인 결과(지하식 2029호) 1부.  끝.

	북가좌119안전센터장
담당자	김창현		진압3대장	최웅현		119안전센터장	02/11 박충규
협조자
시행	북가좌119안전센터-547	(		)	접수		(		)
우	03677	서울특별시 서대문구 증가로 242 북가좌119안전센터 (북가좌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		/전송	02)308-0119	/		/	부분공개(5)