	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급사항 알림

1. 예방과-3218(2022.2.11.)호 “소방시설 완공검사 증명서 필증 교부 알림” 과 관련입니다.

2. 아래 건축물에 대해 소방시설 완공검사 증명서를 발급하였으니, 관련부서에서는 소방활동 등 예방업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치: ***********

나. 건 축 주: *************

다. 건축규모: **********************************

라. 건축용도: ***********************

마. 건축구분: **

바. 소방시설

○ 소화설비: 소화기, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 옥외소화전설비, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비

○ 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비

○ 피난구조설비: 인명구조기구, 유도등설비, 비상조명등설비, 휴대용비상조명등

○ 소화활동설비: 연결송수관설비, 제연설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

○ 소화용수설비: 상수도소화용수설비

사. 설계업체: *******************

아. 소방시설 관련업체

구분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자	비고
공사 업체	********	************* **************	*** ********	***	***
	******	*************** **************	*** ******	***	***
	*******	**************** *************	*** *******	*** ***	***
감리 업체	*************	***************** **************	*** *******	***	******* *******

3. 행정사항

가. 관할 안전센터장은 대상물 조사 시 건축물의 임의 용도변경 및 칸막이 설치 등으로 소방시설의 보완이 필요할 때에는 보완될 수 있도록 하여 주시고,

나. 위 대상은 소방공사 감리결과 보고서에 대한 완공검사 증명서 교부 대상으로 “화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등) / 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) / 제25조(소방시설등의 자체점검 등) 규정사항에 대하여 교육을 실시하여 주시고,

다. 또한 비화재경보 안내문 및 조치방법을 첨부하오니 소방활동 자료조사 시 관계인 교육 및 적극적인 협조 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방시설공사 완공검사 증명서 1부.

2. 소방시설 산출표 및 도면 각 1부(119행정정보시스템 도면등록).

3. 자체점검 실시 안내문 1부.

4. 소방안전관리자 선임 안내문 1부.

5. 비화재경보 발생대상 안내문 1부.

6. 비화재경보 시 조치방법 1부.  끝.

	예방과장
수신자	재난관리과장,방화119안전센터장
담당자	조보람		예방팀장	代박진균		예방과장	02/11 전다영
협조자
시행	예방과-3221	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5073	/전송	02-3661-1173	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(6)