문서번호	정수시설과-336
결재일자	2022. 2. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
박노성		오삼록	02/11 代정종철
협 조
	주무관			강석윤

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

응집기실 및 여과지 공동구내 안전시설물 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

응집기실 및 여과지 공동구내 안전시설물 설치 계획

응집기실 및 여과지 공동구내 추락위험 장소에 안전시설물을 설치하여 사고 예방에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

◯ 산업재해를 예방하기 위하여 추락할 위험이 있는 장소에 필요한 안전조치를 하여야 함(산업안전보건법 제38조)

□ 현황 및 계획

◯ 응집기실(24개소)의 감속기 점검과 여과지 공동구내 유출부(56개소)의 거름망 점검 시 추락 위험이 있음

응집기실 지하	여과지 공동구내 유출부

◯ 상기 현황 사진의 표시 위치에 안전난간을 설치하여 추락 사고 방지

안전난간 설치 예시	안전난간 설치 예시

□ 추진 계획

◯ 사업명: 응집기실 및 여과지 공동구내 안전시설물 설치

◯ 사업비: **********

◯ 소요예산: **********

◯ 기간: 2022. 3. ~ 2022. 5.

◯ 사업내용: 안전시설물 설치

- 응집기실 전계열 24개소, 이동식 계단 6EA

- 여과지 공동구내 유출부 전계열 56개소, 이동식 계단 4EA

◯ 입찰방법: 제한경쟁입찰

- 「건설산업기본법」에 의한 전문건설업 중 금속구조물․창호․온실공사업을 등록한 업체로서 입찰일 현재 주된 영업소가 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

◯ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

□ 추진일정

◯ 계획수립 ------------------------------------ ’22. 2.

◯ 계약요청 및 발주 ---------------------------- ’22. 2.

◯ 계약 및 사업시행 ---------------------------- ’22. 3. ~ 5.

붙임 내역서 1부.  끝.