문서번호	시설관리과-2583
결재일자	2022. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장
정수용		02/14 유명은
협조
	주무관		지예솔

‘

시설물 점검결과 정비계획 보고 (NO.15)

[2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사]

2022.  2.

시설관리과

명에 의하여 강서구 관내 상수도 시설물을 조사하고 아래와 같은

사항이 발생하여 정비코자 보고합니다.

2022.  2. 14.

보고자: 지방시설주사  정수용

시설물 정비개요

현장조사일: 2022.  2. 14.

정 비 내 용: 우장산배수지 안전보건표지 부착 등

점  검  자: 정수용, 최은호, 안현철

배수지 안전표지 설치현황 및 정비계획 등

연번	위 치	시설물명	작업내용	수량	비 고
1	******* ***	안전보건 표지	배수지 안전보건표지 제작 및 부착	관계자외 출입금지 고압전기경고 안전모착용 안전화착용 귀마개착용 특고압위험 통제구역 계단주의 외부차량 출입금지 표지 각 3개소	안전보건표지 참고
2	**** ******	대형 계량기실	사다리 설치	1개소	요금과-1658(22.1.25)
3	**** *****	대형 계량기실	사다리 설치	1개소	요금과-2516(22.2.11)
4	**** ******	노후밸브	노후밸브 교체	1개소	-

조치의견

상기와 같이 관내 상수도 시설을 정비하고자「2021년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)」시공업체 ********로 하여금 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사개요: 배수지 안전보건표지 설치 등

- 작업기간: 2022. 2. 16. ~ 2022. 3. 14.  끝.