함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	노량진6재정비촉진구역 내 소방용수시설 이설예정지 알림

1. 귀사의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. ***************** 노량진6재정비촉진구역 내 소방용수시설 이설예정지를 알려드리니 조건부 허가 사항을 참고하신 후 조속히 공사를 시행하여 주시고 그 결과를 통보 바랍니다.

가. 임시폐전대상 : 23개소(소화전 18개소, 비상소화장치 5개소)

나. 영구폐전대상 : 2개소(비상소화장치 2개소)

다. 임시폐전기간 : 2022. 2. 14.(월) ~ 공사완료시

라. 이설예정지 : 23개소[붙임2 참고]

마. 조건부 허가 사항

○ 소방용수시설을 우리서와 협의하여 지정한 이설예정지로 이설

○ 소화전은 사용에 지장이 없도록 이설하고 이설공사비는 원인행위자가 전액 부담

※ 원인행위자 : ***********************************

○ 공사 진행시 관련 기관(남부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사종료시 소방서에 통보하여 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 받음

○ 소방기본법 제28조에 의거 임시폐전 협의된 소방용수시설만 폐전 가능하며 그 외에  소방용수시설의 손상 및 파괴 등에는 원인행위자가 모두 책임짐

○ 소방용수시설을 손상, 파괴, 철거, 분실 또는 그밖의 방법으로 그 효용을 해한 경우 소방기본법 제50조(5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금)에 의거 불이익 처벌을 받게 되므로 공사로 인한 하자가 발생되지 않도록 유의

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 남부수도사업소와 협의하여 처리

※ 남부수도사업소 소화전 담당자********************

○ 소화전 이설 완료 후 향후 2년 이내 소화전 사용상 과실 및 내외부 물리적인 충격 외 공사하자 및 결함에 의한 고장 발생시 소화전 보수 또는 재설치함

3. 소화전 공사 시 남부수도사업소와 협의 후 진행하여야 하고 공사가 완료되면 [붙임3]   검수요청서를 작성하여 동작소방서 재난관리과 용수담당********************

에게 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 임시 및 영구폐전 목록 2부(이메일 별도 송부).

2. 이설예정지 2부(이메일 별도 송부).

3. 검수요청서 1부(이메일 별도 송부).  끝.

							동작소방서장
수신자					노량진6재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합,도경종합건설주식회사
담당자							최진규			대응총괄팀장					김준재					재난관리과장					02/14 代김준재
협조자
시행			재난관리과-1023									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로16길 55															/
전화		02-6913-7743						/전송			02-6913-7748					/	choijingyu@seoul.go.kr												/	부분공개(5)