	성동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	자동심장충격기(I-PAD CU-SP1) 수리 완료 보고

1. 성수119안전센터-626(2022.2.14.)호『고장발생보고(자동심장충격기 I-PAD CU-SP1)』

와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 성수 119안전센터에서 관리하는 펌뷸런스 장비(자동심장충격기)가      수리 완료 되었음을 다음과 같이 보고 합니다.

- 다  음 -

차명 (등록번호)	고장일자	수리일자	정비(수리) 내용	정비(수리)업체	비 고
펌프차 (성동21)	2022.2.9.	2022.2.14.	자동심장충격기 배터리 방전	㈜씨유메디칼시스템

붙 임 자동심장충격기(AED) 수리 완료 사진 1부.  끝.

	성수119안전센터장
담당자	최형우		진압1팀장	신옥귀		119안전센터장	02/14 최정환
협조자
시행	성수119안전센터-638	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개