【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 동대문】
	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	지하연계복합건축물 현지적응 훈련 결과보고(전농)

1. 관련문서

가. 예방과-1283(2022. 01.20.)호 “지하 환승역 등 지하연계복합건축물 화재안전 강화대책 알림 ”

나. 재난관리과-507(2022. 01.24.)호 “지하연계복합건축물 현지적응 훈련 계획 알림”

2. 위와 관련 전농119안전센터 지하연계복합건축물 현지적응 훈련 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 대상 : 2개소 (한화 청량리민자역사 백화점, 우창프라자)

1) 도상훈련

가) 2022. 01. 25(화) 11:10 ~ 12:00 한화 청량리 민자역사 백화점, 우창프라자(진압1대)

나) 2022. 02. 03(수) 16:00 ~ 17:00 한화 청량리 민자역사 백화점, 우창프라자(진압2대)

다) 2022. 02. 10(목) 10:00 ~ 11:00 한화 청량리 민자역사 백화점, 우창프라자(진압3대)

라) 도상훈련 동원 : 6회, 소방관 48명

2) 현지적응 훈련

가) 2022. 01. 27(목) 10:00 ~ 11:00 한화 청량리 민자역사 백화점(진압1대)

나) 2022. 02. 03(수) 14:30 ~ 15:30 우창프라자 현지적응훈련(진압2대)

다) 2022. 02. 10(목) 14:00 ~ 15:00 우창프라자 현지적응훈련(진압3대)

라) 훈련동원 : 소방관 19명, 관계인 7명, 소방차량 5대

나. 훈련방법 : 펌프, 탱크차량 활용 현지확인 및 위험요소 사전제거활동

다. 훈련결과

1) 출동로 확인 및 장애구간 우회도로 숙지 등 최단거리 출동로 선정

2) 건물구조 및 위험요인 파악 등 차량부서 위치 선정

3) 각 대원별 임무숙지상태 점검 및 소방활동 출통태세 점검

4) 위험요소 사전제거 활동 및 피난대피로 점검

5) 건물 관계인 소방안전교육 병행 실시

6) 불조심 유인물 등 소방홍보 자료 200여매 배부

7) 119행정정보 시스템상 현지적응 훈련사항 기재 완료

8) 매 시간 순찰강화를 통한 대형화재 절대 방지 등

붙임  추진결과 보고서 3부.  끝.

	전농119안전센터장
담당자	윤성진		진압1대장	이재곤		119안전센터장	02/14 김만영
협조자
시행	전농119안전센터-644	(		)	접수		(		)
우	02591	서울특별시 동대문구 황물로 3	/
전화		/전송	02-2246-8119	/		/	대시민공개