문서번호	시설관리과-2412
결재일자	2022. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
배진원	홍정식	代김진성	02/14 박기용
협 조
	급수운영과장		최춘근
	수질팀장		김미란
	급수관리팀장		전동근
	시설관리팀장		김재영

2022년 배수지 항청소 추진계획

2022. 02.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2022년 배수지 항청소 추진계획

시민에게 깨끗하고 맛있는 아리수 공급을 위한 관내 배수지 항청소 추진계획을 보고드림

Ⅰ		추진 근거

□ 수도법 제33조, 동법 시행규칙 제22조의 2~3(위생상의 조치)

□ 상수도시설유지관리매뉴얼(환경부)

□ 2022년 배수지 청소 추진계획[본부 시설관리과-819호(2022.1.26.)]

Ⅱ		일반현황

□ 배수지 현황(’22. 1. 31. 기준)

연번	시설물명	시설용량(㎥)	준공년도	청소면적(㎡)			비 고
				천정	벽체등	계
	*			******	*******	*******
*	*****	******	*****	******	******	******	*****
*	*****	******	*****	*****	******	******	*****
*	*****	******	*****	*****	******	******	*****
*	*****	******	*****	***	*****	*****	*****
*	*******	*****	*****	***	***	***	*****
*	*****	******	*****	*****	******	******	*****
*	*****	******	*****	*****	*****	*****	*****
*	*****	******	*****	*****	*****	*****	*****
*	*****	******	*****	*****	*****	*****	*****

Ⅲ		2021년 추진실적

□ 청소대상: *********************************

구 분	계	급수운영과	시설관리과	청소 미시행
		강남구(4개소)	서초구(5개소)
상반기 (물 청소)	*	*	*	* *****************
하반기 (세정제 청소)	*	*	*	* *****************

※ *************************************

□ 청소기간 : 2021.04.27.  ~ 2021.11.30.

□ 예산집행 : ******

Ⅳ		2022년 배수지 청소 계획

□ 청소 개요

○ 청소주기 : 6개월, 연2회 이상

- ********************************

***********************

○ 추진방법 : 청소용역 발주 및 시행

○ 사 업 비 : ******

○ 사업대상 : *****************************

※ *********************************************

※ **************************************

□ 청소 절차도

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

<청소 사진>

***************************************************************

□ 청소작업 안전관리 계획

○ 작업 전 안전관리 철저

- 밀폐공간 작업 프로그램에 따라 밀폐공간 작업계획 및 작업(출입)허가서 교부

○ 작업자 안전교육 실시

- 중대재해 예방을 위한 작업 전 10분 안전점검(TBM) 실시

- 청소 전 작업자들에게 교육자료를 활용하여 안전교육 실시

○ 위험성 평가 실시 및 안전조치(※ 감독관은 청소 매뉴얼 별표8 위험성평가표 작성)

- 사전 위험요소(추락, 미끄럼짐, 전기감전, 환기불량 등) 확인 및 조치

□ 청소시 현장점검 계획

○ 점검 개요

구 분	본부 합동 점검	자체 점검
점검대상	**************	**************
점검일정	******************** *********************	******************** *********************

***************************************************

○ 현장점검시 중점 추진사항

- 기존 구조물 및 시설물 정기점검 실시(시설물 담당)

- 내부 방수방식공사 완료 구조물에 대한 하자검사(시설물 담당, 공사담당)

- 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」준수 여부(청소 담당)

○ 점검결과 조치

- 경미사항은 청소시 바로 조치

- 장기간 보수가 필요한 사항에 대해서는 차기 청소기간에 정비

Ⅴ		청소 관련 매뉴얼 개정

□ 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」개정

○ ‘06년 제정(’06.2.6. 본부장 방침)되어, 총 7차례 개정·운영 중

○ 주요 개정 사항 : [붙임 1-1] 참조

구분	개정 전	개정 후	개정사유
*** ** ** ** **	***************************	****************************************************************************************************************	**********************************
	*	************ ***************************************************************************************	********** ****************

구분	개정 전	개정 후	개정사유
*** ** * ** **	********** ************* **********	******************** ********** ********** **************************************************************************	*************
*** ** * ** **	********** *****************************************************************************	********** ***************************************************************************** *************************************************************************************************************	********** *************

Ⅵ		향후 계획

□ 배수지 청소용역 발주	2022. 2월

□ 배수지 청소 시행	2022. 3월

□ 배수지 청소용역 준공	2022. 12월

Ⅶ		행정 사항

□ 퇴수밸브 개폐일지 현장 비치 및 작동이력 등 작성 관리

□ 배수지 내부시설물 점검 및 건강진단 시행

○ 배수지 구조물 정기점검,안전진단 등에 따라 항 보수계획 및 정비실시

○ 항 청소시 시설물 담당자는 배수지 내부시설물 점검을 시행하고 특히 기존의 방수․방식상태를 면밀히 조사한 후 정비실시

○ 방수․방식 공사 하자기간 내에 있는 배수지는 하자점검 후 보수가 필요한 사항은 하자보수 철저

○ 청소용역관계자(감독관, 청소인력)는 반드시 건강진단(장세균성 질병검사)실시

붙임  1. 배수지청소 및 위생관리메뉴얼 각 1부.

2. 매뉴얼 개정안 주요내용 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 유네스코 도시물관리 우수인증관련 평가기준 1부.

5. 시방서 및 특별과업내용서(안전보건관리) 각 1부.  끝.