		강동소방서
수신	평생교육건강과장
(경유)
제목	학원 소방안전점검 결과 회신[조*****리더십학원]

1. 강동송파교육지원청 평생교육건강과-1626(2022.2.9.)호 “학원소방안전점검 협조 요청(***********)”과 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 학원 소방안전점검 결과를 다음과 같이 회신하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	***********	소재지	***************** ********************
설립자	*****	연락처	*************
건물 구조	양식 RC조 2/1층 연면적 719.27㎡, 사용면적 89.31㎡
확인 결과	1. 구획된 실마다 감지기 설치 위치 적정함 2. 자동화재탐지설비 작동유무 이상 없음 3. ABC급 분말소화기 추가 배치토록 권고함 ※ 내부구조를 변경할 경우 소방시설등은 재확인이 필요함

끝.

							강동소방서장
★담당자							김희석			검사지도팀장					임영석					예방과장					02/15 고기정
협조자				담당자						최재권
시행			예방과-2586									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 3층 예방과 (성내동541)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02-6981-7683						/전송			02-6981-7677					/	ant329@seoul.go.kr												/	부분공개(6)