문서번호	시설보수과-721
결재일자	2022. 2. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
송진수		안종필	02/15 최규동
협조

2022년도 중랑물재생센터

하수시설 준설공사 계획

2022. 02.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2022년도 중랑물재생센터

하수시설 준설공사 계획

우리센터 하수시설(침사지 및 침전지)의 퇴적물을 적기에 준설하여 원활한 수처리 확보 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

1		공사개요

가. 공 사 명 : 2022년 중랑물재생센터내 하수시설 준설공사(연간단가)

나. 소요예산 : ******

다. 공사기간 : 2022.02. ~ 2022.12.

라. 공사내용 : 준설(V=4,500㎥), 준설토처리 등

마. 준설구간 현황

준설구역		현황(m)	비고
유입동	#3,#4 침사지	**************** ******************	********
	#3,#4 최초침전지	****************	***
	자양노선 (유입동)	**************	**
#1 처리장		*********************	**

2		년도별 준설현황

(단위 : ㎥)

센터명	2019	2020	2021	2022년(예정)
설계물량	*****	*****	*****	***** **********
준설량	******	******	*****

3		준설방법 및 준설토 처리계획

가. 준설방법

- 기계준설(로더 및 백호), 인력 및 윈치준설, 흡입차 준설 등 현장 실정에 맞게 작업지시

나. 준설토 처리

- 유상처리 : 준설토 운반처리용역 별도 발주

※  준설토 야적 반출시 환경오염 방지시설 구비 및 민원발생 최소화 추진

4		준설시기 및 준설량 산정방법

단위:㎥

준설장소	준설시기	준설방법	준설 예정량	산정방법
#3,#4 침사지	현장요청시 즉시준설	현장여건 반영하여 준설시행	***	야적장에 적치 및 물기 제거 후 센터 및 업체가 기록한 계근물량으로 정산
#3,#4 침전지			***
자양노선			***
#1 처리장			***
기타 수로	민원발생 등 수시로 확인하여 준설	흡입준설 +소운반	***
계			*****

5		발주방법 및 소요예산

가. 계약방법 : ****************

나. ******

- ********************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************

*******************************************

**********************************

***************************

*************************************************************************************

************************************

라. 공사유형 : 유지보수공사

마. 소요예산 : **********

바. 예산과목 : 중랑물재생센터 운영사업(사업), 중랑물재생센터 공통분야 유지보수(사업), 하수차집관로 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

6		향후계획

가. 2022. 2월 : 계약심사의뢰 및 공사발주

나. 2022. 2월 : 공사계약 및 착공, 현장조사

다. 2022. 3월 ~ 12월 : 준설 시행 및 정산준공 실시

붙임  1. 공사설명서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 지침서 1부.

4. 안전보건관련 특별시방서 1부. 끝.