문서번호	수도자재관리센터-2139
결재일자	2022. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		계량기관리팀장	소장
안종인		최성진	02/15 박희복
협조

수도계량기 검사실 액체용 전자기 유량계 교정 결과보고

2022.  2.

수도자재관리센터

수도계량기 검사실 액체용 전자기 유량계 교정 결과보고

수도계량기 납품검사의 정확도 및 신뢰성 향상을 위하여 검사실 내 액체용 전자기 유량계 교정을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 용역개요

○ 건    명 : 수도계량기 검사실 액체용 전자기 유량계 교정

○ 과업내용 : **************

[단위 : 대]

구분	*	****	****	****	****	*****	*****	*****
수량	**	*	*	*	*	*	*	*

○ ****************************

○ ****************************

○ ********************************************

□ 준공검사 결과

○ *********************************************

○ 검 사 자 : 공업7 성무랑, 시설관리9 이상영

○ 검사내용 : 전자기 유량계 정상 작동 여부 및 교정성적서 확인 등

○ *************************************

□ 보고의견

○ ************************************

붙임1. 전자기 유량계 교정내역 및 사진대지 각 1부.

2. 교정성적서(18대) 및 공인교정기관 인정서 각 1부.  끝.