119기동단속팀 불시 단속표(원*****)

□ 시설개요

시 설 명	******	영업주	***
관 계 인	********	전화번호	*********************************
소 재 지	**************************

□ 점검내용

구분	점검내용	점검결과 (세부지적사항 뒷면 기재)
		양호	불량	해당없음	불량내역
1	비상구를 폐쇄·훼손·변경하는 행위 (다중이용업소법 제9조 제1항)		□		□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 ■기타(비상구 폐쇄)
2	피난·방화시설 주변에 장애물 설치 (소방시설법 제10조제1항제2호)	□			□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □기타
3	피난·방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 (소방시설법 제10조제1항제3호)	□			□용도에 장애 □소방활동 지장행위 □기타
4	피난·방화시설을 변경하는 행위 (소방시설법 제10조제1항제4호)	□			□구조적 임의변경 □기타
5	소방시설의 유지·관리 등 (소방시설법 제9조제1항)	□			□소화펌프 고장상태 방치
		□			□수신반 전원 차단 상태 방치
		□			□동력(감시)제어반을 고장상태방치하거나 전원을 차단
		□			□소방시설용 비상전원 차단
		□			□소화배관 밸브 잠금 상태
지적내용
① 관련법령(다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 제1항 위반)
○ 지하1층에서 지상1층으로 통하는 두 번째 출입문 자물쇠로 시건되어 피난 장애
② 즉시시정(일반기준 나 6호: 위반행위자가 위법행위로 인한 결과를 시정하거나 해소한 경우)
○ 지하1층에서 지상1층으로 통하는 두 번째 출입문 자물쇠 시건 즉시 제거조치

2022. 2.  15.

점검자:  소방위  홍성철, 소방교 박성용

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	홍성철		한형회		02/15 원병연
협조	박성용