구급소모품 관리대장(자동심장충격기 패치, 22.2.14.)

문서번호	길동119안전센터-498
결재일자	2022. 2. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

결재

담당자

1팀장

119안전센터장

이수민

박홍석

02/15

박정용

협조

소    속 : 강동 소방서

부서명:길동119안전센터

일련번호		1							규 격		HEARTSTART MRx(필립스)
물 품 명		자동심장충격기 패치					용 도	심정지환자 응급처치시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	22.1.1.				8	2022.12.31.	CPR & 전년도 이월		김주홍	代정수현
2	22.1.1.		1		7	2022.12.31.	심정지		강덕구	代박흥석
3	22.1.2.		1		6	2022.12.31.	심정지		정용현	代박정용
4	22.1.4.		1		5	2022.12.31.	심정지		김주홍	代정수현
5	22.1.4.		1		4	2022.12.31.	심정지		정용현	代박정용
6	22.1.5.		1		3	2022.12.31.	심정지		강덕구	代박흥석
7	22.1.6.		1		2	2022.12.31.	심정지		신재섭	박정용
8	22.1.7.		1		1	2022.12.31.	심정지		김주홍	代정수현
9	22.1.9.	10			11	2022.12.31.			김주홍	代정수현		신규배정
10	22.1.12.		1		10	2022.12.31.	심정지		김주홍	代정수현
11	22.1.19.		2		8	2022.12.31.	심정지		이수민	代박홍석
12	22.1.23.		1		7	2022.12.31.	심정지		이 찬	代정구명
13	22.1.26.		1		6	2022.12.31.	심정지		강덕구	박정용
14	22.1.30.		1		5	2022.12.31.	심정지		정용현	代정구명
15	22.1.31.		2		3	2022.12.31.	심정지		김주홍	代정수현
16	22.2.3.	10			13	2022.12.31.			이 찬	박정용		신규배정
17	22.2.14.		1		12	2022.12.31.	심정지		이수민	박정용

일련번호		2							규 격		HEARTSTART MRx(필립스)
물 품 명		자동심장충격기 패치					용 도	심정지환자 응급처치시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

일련번호		2							규 격		HEARTSTART MRx(필립스)
물 품 명		자동심장충격기 패치					용 도	심정지환자 응급처치시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63