문서번호	서울숲관리사무소-393
결재일자	2022. 2. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영팀장	서울숲관리사무소장
김희곤		김숙경	02/15 송복식
협조

둥지공원 화장실 및 휴지통․안내문 설치 보고

2022. 2.

동부공원녹지사업소

(서울숲관리사무소)

둥지공원 화장실 휴지통 및 안내문 설치 보고

	<개 요 >
○ 근 거 : 오수맨홀 및 배관내 오수제거 보고 (서울숲공원관리사무소-221호) ○ 일 시 : 2022. 2. 10(목) ○ 장 소 : 둥지공원 공중 화장실 ○ 변 기 : 여자 화장실 5개, 남자 화장실 2개

<화장실 내 휴지통 배치>

○ 일 시 : ‘22. 2. 10(목)

○ 세곡 성당 앞 오수를 제거했으나, 근본적인 문제해결을 위한 공사 전에 동일한 사례가 재발되지 않도록 화장실 변기 옆 휴지통 배치

<추진결과>

○ 1차 안내문(2020. 2. 3일) : 휴지는 쓰레기 통에 넣어 주세요

○ 2차 안내문(2022. 2. 5일 : 휴지는 쓰레기 통에 넣어주세요

- 서울숲관리사무소 마크 있는 서식 사용

- 안내문 교체 부착

<오수맨홀 재발 대책>

○ 오수맨홀 성당앞 설치 및 배관내 강남구청에서 하수배관 뚫는 철선 미제거

○ 근본적인 대책(맨홀 배관공사 등)이 시급 함.

붙 임 : 휴지통 배치 및 안내문 사진 1부. 끝.