	성동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	매립형 비상소화장치 신설 검수 결과 제출

1. 관련근거

가. 현장대응단-615(2022.1.28.)호 “매립형 비상소화장치 신설 대상 검수 계획보고”

나. 재난관리과-547(2022.1.26.)호 “매립형 비상소화장치 신설 알림 및 검수요청”

2. 성동구 관내 신설된 매립형 비상소화장치 대상에 대하여 “붙임”과 같이 현장확인(검수) 결과를 제출합니다.

가. 대상

연번	관리번호	위 치	검수 결과
1	000153	성동구 마조로5길 8	양 호
2	000154	성동구 마조로 17	양 호
3	000155	성동구 마조로3가길 15	양 호
4	000156	성동구 마조로 15-10	양 호
5	000162	성동구 왕십리로21길 19	양 호

나. 검수 내용

1) 비상소화장치 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 비상소화장치 작동 후 퇴수조치

붙임  비상소화장치 신설 검수결과(종합) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최준엽		진압1대장	윤대중		지휘1팀장	임영섭		현장대응단장	02/16 윤석민
협조자
시행	현장대응단-1093	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)