투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	선유도공원 오수처리장 패널 시퀀스의 점검 및 수리비 지급

선유도공원 오수처리장 패널 시퀀스(Panel Sequence)의 회로 불량에 따른 오작동으로 연휴기간 내 공원 방문객의 화장실 이용이 불편하지 않도록 긴급 수리하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

1. 건    명 : 선유도공원 오수처리장 패널 시퀀스의 점검 및 회로수리

2. 정비내역 : 전자 개폐기 관련 전선 교체

3. 지급금액 : *****************

4. 지급대상 : **************************************

5. 지급방법 : 정비업체 계좌로 입금 조치

(**************************************)

6. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 여의도공원관리사무소, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 선유도공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임    1. ************

2. ************************

3. **************************.  끝

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		□ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음

주무관	김현성		공원팀장	박미란		운영팀장	전재용		여의도공원관리사무소장	02/16 허생범
협조자	주무관	탁현수		주무관	송응순
시행	여의도공원관리사무소-1162	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-786-2599	/		/	부분공개(6)