“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	(주)이강종합건설
(경유)
제목	지장물조사 요청에 따른 회신(응암동 591-** 외 1번지)

1. ************************(2022.02.15.)와 관련하여 아래와 같이 회신드립니다.

가. 검토위치 : 서울시 은평구 **************

나. 검토내용

1) 해당 지번 앞 보도상에 상수도관 D=80mm와 인입급수관 20mm×2개소 매설되어 있음.

2) D=80mm 배수관은 해당번지 사유지 내 부설되어 있어 인접 도로로 이설 예정이며,

3) 인입급수관 및 수도계량기는 폐전을 하여야 함.(공사용수 사용시 제외)

나. 추가사항

1) 공사로 인한 상수도 시설물 손괴 및 누수발생시에는 수도시설 이설 등 원인자 및 손괴자 부담징수조례에 의거 손괴 원인자 부담금이 청구 됨.

2) 상수도시설물 보호에 만전을 기하여 주시기 바라며, 기타 자세한 사항 및 상수도관 도면 필요시 서부수도사업소 시설관리과 장원석(02-3146-3696)으로 문의 바랍니다.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	장원석		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	02/16 代신동철
협조자
시행	시설관리과-2432	(		)	접수		(		)
우	03635	서울시 서대문구 통일로 26길 41 (홍제동)	/7	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3696	/전송	02-3146-3739	/	dnjstjr4512@seoul.go.kr	/	부분공개(6)