염소용기 계근대장(취수장 02/15)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	02/16 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-917

2022년 02월 15일                                                                      08차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0623	539	0364	567
2		0375	566	0322	565
3		0311	701	0362	562
4		0318	561	3100	564
5		0370	562	0339	568
6		0366	567	0317	565
7
8
9
계		6병	3,496kg	6병	3,391kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,980kg		3,470kg
	자체계근	9,120kg		3,490kg
용기무게		3,496kg		3,391kg
납품수량		5,484kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		84kg		99kg
납품자 및 차량번호		성명 :****		차량번호 : ***********

붙임. 1. 염소용기 계량증명서.

2. 공용기 계량증명서.

3. 거래명세표 사본.  끝.