고압가스 수불부(02/15)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	02/16 김경진
협 조
	주무관		심창우

문서번호 :	정수과-907

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						11,841
02.01		0	0	622		0	0	188	188	11,653
02.02		0	0	622		0	0	204	204	11,449
02.03		0	0	622		0	0	215	215	11,234
02.04		0	0	622		0	0	212	212	11,022
02.05		0	0	622		0	0	215	215	10,807
02.06		0	0	622		0	0	210	210	10,597
02.07		0	0	622		0	0	217	217	10,380
02.08		0	0	622		0	0	205	205	10,175
02.09		0	0	622		0	0	204	204	9,971
02.10		0	0	622		0	0	226	226	9,745
02.11		0	0	622		0	0	210	210	9,535
02.12		0	0	622		0	0	219	219	9,316
02.13		0	0	622		0	0	202	202	9,114
02.14		0	0	622		0	0	207	207	8,907
02.15		0	0	622		0	0	207	207	8,700
02.16			0	622					0	8,700
02.17			0	622					0	8,700
02.18			0	622					0	8,700
02.19			0	622					0	8,700
02.20			0	622					0	8,700
02.21			0	622					0	8,700
02.22			0	622					0	8,700
02.23			0	622					0	8,700
02.24			0	622					0	8,700
02.25			0	622					0	8,700
02.26			0	622					0	8,700
02.27			0	622					0	8,700
02.28			0	622					0	8,700
			0	622					0	8,700
			0	622					0	8,700
			0	622					0	8,700
합계	0	0	0		0	0	0	3,141	3,141

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					35,454			42,434
02.01		0	807	807	34,647		1,738	40,696
02.02		0	806	806	33,841		1,895	38,801
02.03		0	806	806	33,035		1,952	36,849
02.04		0	805	805	32,230		2,302	34,547
02.05		0	803	803	31,427		2,196	32,351
02.06		0	805	805	30,622		2,409	29,942
02.07		0	806	806	29,816	18,370	2,286	46,026
02.08		0	806	806	29,010		2,329	43,697
02.09		0	806	806	28,204		2,353	41,344
02.10		0	807	807	27,397		2,456	38,888
02.11		0	710	710	26,687		2,190	36,698
02.12		0	507	507	26,180		1,933	34,765
02.13		0	586	586	25,594		1,980	32,785
02.14		0	569	569	25,025		1,982	30,803
02.15		0	507	507	24,518	17,230	1,912	46,121
02.16				0	24,518			46,121
02.17				0	24,518			46,121
02.18				0	24,518			46,121
02.19				0	24,518			46,121
02.20				0	24,518			46,121
02.21				0	24,518			46,121
02.22				0	24,518			46,121
02.23				0	24,518			46,121
02.24				0	24,518			46,121
02.25				0	24,518			46,121
02.26				0	24,518			46,121
02.27				0	24,518			46,121
02.28				0	24,518			46,121
				0	24,518			46,121
				0	24,518			46,121
				0	24,518			46,121
합계	0	0	10,936	10,936		35,600	31,913