출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	02/16 추경민
협 조

	명에 의하여 *******************************수감액 신청 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
**********************
********************************

보       고       내       용

일    시

2022. 02 16.(수) 11:00 ~ 13:20

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(등촌동 638  서광상가)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	***	*	**	*********	******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	지침	사용량
1	2022-02-28	10	13,760	1,477
2	2021-12-31	10	12,283	282
3	2021-10-31	10	12,001	221
4	2021-08-31	10	11,780	254
5	2021-06-30	10	11,526	233
6	2021-04-30	10	11,293	201
7	2021-02-28	10	11,092	176
8	2020-12-31	10	10,916	273
9	2020-10-31	10	10,643	232
10	2020-08-31	10	10,411	276

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 430세대 아파트 상가의 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물은 마당에서 건물로 연결되는 배관의 노후로 인한 누수가 발생하여 22.02.11. 누수된 배관을 수리하는 누수공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 2월 납기(1,477㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 21년 12월, 21년 10월납기 평균 사용량(252㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

<누수공사 사진>

상가 건물마당 누수공사

첨 부 : 누수수리 영수증 1부. 끝.