“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	모터펌프 용량 검토결과 통보[아차산(배)가압장 모터펌프]

1. *******************************와 관련입니다.

2.‘**********************’과 관련하여 붙임과 같이 검토결과를 통보하오니, 모터펌프 개량에 철저를 기하시기 바랍니다.

□ 행정사항

ㅇ 펌프실 내 펌프주위 배관을 적정 규격의 내식성관으로 교체할 것

ㅇ 펌프 등 수돗물과 접촉하는 수도 기자재 및 제품은 반드시 표준규격인증[KS, KWWA(한국상하수도협회 규격), NET_NEP(산업통산부)]와 KC 인증제품 확인 후 사용할 것

ㅇ 상수도시설기준(환경부,2010년) 및 모터펌프 관리매뉴얼(2022.1)에 따라 펌프와 부대시설을 설치하고 주기적인 점검 등을 통한 유지관리를 할 것

ㅇ 모터펌프 개량 후 GIS의 가압장 관리대장 등 관련 대장 정비 및 등록(펌프 성능곡선도 포함)을 완료할 것.

ㅇ 사업발주시 「중대재해처벌법」에 의거 계약상대자의 중대재해 예방을 위한 안전·보건 능력 확보를 위한 조치를 할 것

붙임 ******************* 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이상구		시설관리과장	02/16 신근호
협조자
시행	시설관리과-1424	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 서울시상수도사업본부 4층 (합동) 시설부	/
전화	02-3146-1538	/전송	02-3146-1529	/	gogum6@seoul.go.kr	/	부분공개(5)