함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(용도변경) 보완요청 미회신에 따른 반려 통보(창동443-6)

1. 관련문서

○ 예방과-1421(2022.02.10.)호『건축허가(용도변경)협의 보완 회신(창동443-6)』

○ 건축과-3263(2022.02.09.)호『용도변경신고 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최(창동443-6)』

2. 위 호와 관련하여 우리 서에서 요구한 보완사항 기간내 보완되지 않아『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』제7조의 규정에 따라 동의요구서를 반려합니다.

가. 대지위치:***********************

나. 건물규모:****************************

다. 건 축 주:*******************

라. 용도변경:****************

마. 주 용 도:*************************

바. 협의내용:*****

***************************************************

******************************************

3. 보완사항 등

○ 소방관련 보완사항

가. 소방시설설계업자 등록증 및 기술인력자의 자격증 첨부요함

나. 지하층 연결살수설비 설치요함(기존 보완사항에서 추가된 내용임)

다. 다음장소 피난구유도등 보완요함

- 지하1층 주출입구 및 비상구 앞면에 기존 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등 추가설치

- 지상3층 주출입구 및 비상구 앞면에 기존 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등 추가설치

○ 건축분야 관련 검토요청 사항

가. 지상3층 소방관진입창 미설치 관련 적정여부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	代고헌		예방과장	02/16 정형철
협조자
시행	예방과-1646	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)