문서번호	정수시설과-401
결재일자	2022. 2. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★안전관리팀장		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이생기		오삼록	02/17 윤창진
협 조	행정관리과장			정종철
	정수과장			하은경
	주무관			김수영
	주무관			마동훈
	주무관			강석윤

정수센터 안전순찰 점검결과 보고

(‘22. 2. 15. )

2022. 2.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

정수센터 안전순찰 결과 보고

□ 순찰 개요

○ 일시 : 2022. 02. 15.(화) 10:00~ 11:30

○ 안전순찰 코스

- 3코스 : 정수지(지하공동구) ⇨ 송수펌프동 ⇨ 태양광발전설비

○ 인원 : 소장 외 4명(이생기,김수영,마동훈,강석윤)

□ 순찰 내용 및 지시사항

○ 세부 순찰 내용 및 지시사항

현장	내용 및 지시사항
지하공동구	▸ 공동구 안내표시 정비(시설과) ▸ 실험실 폐수 집수탱크(처리방법,사용유무)⇒(정수과)
송수펌프동	▸ 송수동펌프실 계단파손 정비(시설과) ▸ 먹는물 소독약 ⇒ 흡수정 보관함에 비치(정수과) ▸ 방치 캐비넷 정리(행정관리과) ▸ 안정장비 측정정정비 공구함 캐비넷 정기점검(시설과)
태양광발전설비	▸ 특이사항 없음

○ 안전순찰 점검사진

안전점검 순찰사진

□  조치 및 향후계획

○ 지적사항 즉시 해당부서 연락 및 조치.  끝.