	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(3332호) 고장발생 보고 (홍은)

1. 홍은119안전센터-343(2022.1.26.)『2022년 2월 중 정기 소방용수시설 및 지리조사 계획』와      관련입니다.』

2.  홍은119안전센터에서 관리ㆍ운용중인 소방용수시설의 고장 발생이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장내역

연번	식 별	용수번호	설치위치	고 장 내 역	비 고 (사고 및 고장일자)
1	지상식	3332	서대문구 세검정로 32-0	차량 충돌로 인한 파손	**** ************

나. 수리 복원시 요망사항

- 향후 빈번한 동종 사고가 예상되므로 지하식으로 변경 또는 갓길 이동하여 수리복원 요망

붙임  소방용수시설 고장발생 내역서(지상식 3332호) 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	문진우		진압3대장	신춘수		119안전센터장	02/17 이보상
협조자
시행	홍은119안전센터-596	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		/전송	02)391-5547	/		/	부분공개(6)