소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	역촌119안전센터장
(경유)
제 목	비상소화장치 이설에 따른 검수 알림(비소 76호, 공설 317083호)

1. 관련문서

가. 서부수도사업소 시설관리과-2204(2022.2.11.)호『소방용수시설 이설완료에 따른 검수요청』

나. 재난관리과-7013(2021.11.30.)호『「구산동 191-10 외 7필지」공사로 인한 비상소화장치(76호) 이설 요청에 따른 의견 회신』

다. 은진개발주식회사(주)-구산동-2111-0003(2021.11.22.)호『「구산동 191-10 외 7필지」소화전 이설에 관한 건』

2. 「구산동 191-10 외 7필지」공사로 인한 비상소화장치 및 소방용수시설 이설에 따른 검수를 다음과 같이 알리오니, 역촌119안전센터에서는 현장 확인 후 그 결과[붙임1, 2]를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2022. 2. 17.(목) ~ 2. 23.(수)

나. 검수대상

연번	관할	비소번호 (용수번호)	형식	이설위치	이설사유	비 고
1	역촌	76호 (317083)	호스릴 일체형 지상식	갈현로11길 26-11 (구산동 11-10)	건물 공사로 인해 도로가 넓어져 도로와 건물 접경에 원인자부담으로 이설

다. 확인내용

1) 비상소화장치, 소화전 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

4) 검수 후 119행정정보시스템 입력 현행화 철저

라. 제출기한 : 2022. 2. 23.(수)한

※ 비상소화장치 검수 결과는 소방용수시설 검수 결과서로 갈음

붙임   1. 소방용수시설 검수 결과서 1부.

2. 소방용수시설 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수시설(소화전) 점검 착안사항 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김형진		대응총괄팀장	차기영		재난관리과장	02/17 김기원
협조자
시행	재난관리과-989	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-6981-6044	/전송	02-6981-6018	/	evollaer4@seoul.go.kr	/	부분공개(5)