코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	금천소방서
수신	스카이방재산업
(경유)
제목	방염성능검사 결과 및 성적서 교부(스카이방재산업)

1. 평소 소방재난업무에 관심을 가지시고 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며, 귀하께서 신청하신 방염성능검사 요구 건에 대한 시험결과를 다음과 같이 알려 드립니다.

가. 건물현황

상호	업종	대표자	위 치 (영업소재지)	신청일	신청인
금천경찰서어린이집	노유자시설	김대라	서울시 금천구 시흥대로73길50	2022. 02.15.	정성훈

나. 시험결과 : 적합

구분	잔염시간 (20초이내)	잔신시간 (30초이내)	탄화면적 (50㎠이내)	탄화길이 (20㎝이내)	결과
시료1	14	3	36.64	11	적합

2. 안내사항

가. 향후 방염처리 물품의 변동이 있을 경우에는 별도의 방염성능검사를 받아야 함을 알려드리며, 기타 문의사항은 금천소방서 민원실(☎02.6981.6474)로 전화주시기 바랍니다.

나. 우리 소방서에서는 민원업무처리와 관련 소방공무원 모두가 시민의 공복으로서의 사명을 철저히 인식하며, 어떠한 금품이나 향응을 제공받지 않음을 알려드립니다.

붙 임	1. 방염성능검사성적서 및 확인표시 1부.

2. 부조리 예방 이의신청 안내 1부.  끝.

	금천소방서장
담당자	이승현		예방팀장	김현석		예방과장	02/17 양영숙
협조자
시행	예방과-1004	(		)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342 금천소방서 (독산동)	/
전화	02-6981-6474	/전송		/	bbolong78@seoul.go.kr	/	부분공개(6)