투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2건조시설 총량감시설비 정도검사 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2022-0194호(2022.2.16.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “제2건조시설 총량감시설비 정도검사 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 총량감시설비 정도검사

2) 요청사유 :「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제11조(측정기기의 정도검사)에 따른 법정 검사로서 정도검사 주기 도래

3) 검사계획

가) 검사대상 : NOx Analyzer 1set, O₂Analyzer 1set

나) 검사일자 : 2022.3.7.(예정)

다) 검사내용 :「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」에 따른 정도검사항목(구조 및 성능 확인)

************************

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(굴뚝 TMS설비의 정확도 및 신뢰도 유지를 위한 법정검사로서 주기적 검사 필요)

※ 당부사항 : 검사 시 직원 입회, 검사결과에 따른 후속조치 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 02/17 최영효
협조자
시행	운영과-1217	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)