문서번호	기전과-1073
결재일자	2022. 2. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박건우		문준호	02/17 문동하
협조

동일로지하차도 가로등주

사고발생 점검결과 보고

2022. 2.

성동도로사업소

(기 전 과)

동일로지하차도 가로등주 사고발생 점검결과 보고

교통사고로 인해 동일로지하차도 가로등주 파손이 발생하여 아래와 같이 보고 드림.

□ 사고개요

○ 사고일시 : 2022.2.11.(금) 23:00

○ 사고장소 : 동일로지하차도(중랑전화국 교차로→중화역)

○ 사고원인 : 차량 진행중 운전 부주의로 가로등주에 충격

○ 사고차량 : *********

□ 사고경위

○ 2022년 2월 11일 23시경 : 동일로지하차도 차량사고 발생

○ 2022년 2월 12일 0시경 : 가로등주 철거(보험사)

○ 2022년 2월 14일 10시 : 가로등주 사고 현장 확인(*******)

○ 2022년 2월 15일 10시 : 보험사에 연락하여 사고경위 접수

□ 피해내용

○ 가로등주 1본 파손(동일로지하차도 1-5)

사고사진	조치사진

□ 조치계획

○ 원인자로 하여금 파손된 가로등주를 복구하고자 함.

○ 보 험 사 : ****

붙임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.