시  민

문서번호	요금과-3868
보존기간	년
결재일자	2022. 2. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	요금관리1팀장	요금과장
곽효성	이광주	02/18 조기동

2021년 하반기 유수율 향상 추진실적 자체점검 결과보고

2022.2

남부수도사업소

요금과

2021년 하반기 유수율 향상 추진실적 자체점검 결과보고

2021년 유수율 향상 추진사업 본부 종합평가에 대비하여 자체점검을 실시하고 분석하여 부진사업 독려 및 유수율 제고  ※ 실적이 수치화되지 않은 일부 평가항목은 제외

□ 점검개요

○ 대  상 : 2021년 하반기 유수율 향상 추진사업

○ 기  간 : 2021.2.15.(화) ~ 2.17(목)

○ 점검자 : 2명 (이광주, 곽효성)

○ 평가항목 및 배점

구분	유수율 평가항목(100점)
	유수율 증대	누수복구 사후관리	중블록 공급량 분석관리	수도사업 용수관리	원인자 누수제로화 추진관리	재개발 재건축 지역관리	가압급수 관리	중블록 유수율	유수율 분석보고	유공실적
배점	40	3	10	8	3	10	8	10	3	5

□ 점검결과

1. 유수율 증대 (40점) ⇒ 예상점수 39.57점 (3위, 양호)

평가기준	평가결과	비고
유수율증가 (20점) → (남부증가율 ÷ 1위증가율) × 20점 유수율순위 (20점) → 20점 - {(1위 – 남부) ÷ 남부유수율}	19.60점 (3위) 19.97점 (4위)	2021년 목표 95.90% 2021.12월 실적 96.38% 2020.12월 실적 95.67%

구분	**	**	**	**	**	**	**	**
유수율목표	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
실적(21.12)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
실적(20.12)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

구분	**	**	**	**	**	**	**	**
환산점수	******	******	******	******	******	******	******	******
유수율증가	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
유수율순위	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

2. 원인자 누수 제로화 추진관리 (3점) ⇒ 양호

평가기준	평가결과	비고
이설승인조건 부여 및 협조공문 발송(2) 원인자 누수발생건수 증감률(1)	활동보고서 14건 제출	자료참고 : 결과보고서

※ 신림선 경전철 구간 및 재개발(재건축)지역 순찰점검 7회 실시

3. 유수율 분석보고 (3점) ⇒ 예상점수 3.00점

평가기준	평가결과	비고
공급량 분석보고 : 매월10일까지 조정량 분석보고 : 매월20일까지 단위사업 추진실적 : 매월10일까지 ※보고기일 경과시 건당0.1 감	지연보고 없음 지연보고 없음 지연보고 없음	자료참고 : 보고문서

4. 재개발재건축지역 관리 (10점) - 양호

평가기준	평가결과	비고
점검계획 수립 및 분기별점검(6점) GIS시스템 입력여부(4점)	계획수립 및 점검2회(하반기) 실시	자료참고 : 보고문서

5. 가압급수 지역관리 (8점) - 양호

평가기준	평가결과	비고
유수율 과대과소 편차해소 추진실적(4점) 정확도 개선 (2점) 가압급수지역 유수율 달성도 (2점)	대상11개소중 4개소 부적정	자료참고 : 보고문서

※ 관리대상 : 11개소중 부적정 4개소*************************************************************************************************************************************************************

6. 중블록 유수율 목표관리 (10점) - 양호

평가기준	평가결과	비고
중블록 유수율 과대과소 편차해소 (6점) 중블록별 유수율 목표관리 추진사항 (1점) 중블록별 연간 목표유수율 자체 배정관리 (1점) 대책수립 및 추진결과 보고 (2점)	대상23개소중 부적정 8개소	자료참고 : 보고문서

※ 관리대상 : 23개소중 적정 14, 부적정 9

- 부적정(6) : **************************************************************************************************************

7. 유수율 유공실적 (5점) - 양호

평가기준	평가결과	비고
유수율 향상을 위해 당해연도 중 추진한 특화사업	2건 제출 (건당 0.1점 가점)	자료참고 : 보고문서

제목	요약내용
독산배수지 수계전환 통수추진	○ 추진배경 - 독산배수지 일부만 사용하여 이를 개선하고자 노후시설물 및 송·배수관 정비하여 급수체계 개선 - 과수압지역 해소로 유수율 향상 ○ 추진실적 - 공사추진 : 단계별 1~4단계 D100~1200, L=3961m - 이설공사 추진 : D200~1200, L=1752m ○ 기대효과 또는 향후 발전계획 - 과수압지역 해소와 급수 불편 민원해소하여 유수율 향상에 기여 ※ 낙성대수계(약 18천세대, 감압 급수지역 포함) - 체류시간 조정 개선 배수지 운영의 효율화(체류시간 8~12시간) - 순환관망 및 급수체계 개선을 통한 시민 안정급수
급수사용량 과소수전(가정용) 일제조사 및 조치	○ 추진배경 - 급수사용량이 “0”이거나 사용량 격감수전의 점검 및 조치를 통한 조정량 누락요인 방지 및 유수율 제고 - 공동사용량이 지속적으로 음수가 발생하는 수용가의 이상 원인을 규명함으로써 공동사용량 부과 및 유수율 향상 ○ 추진실적 - 총 11,435 수전을 조사한 결과 이상수전 202수전 확인(1.76%) - 이상수전에 대해서는 계량기교체 및 조정누락분 추징처리 ○ 향후계획 - 지속적인 관리점검을 통한 조정량 누락예방 추진

□ 총평

평가항목	문제점	비 고
유수율 증대 (40점)	전년대비 유수율 증가 및 금년 유수율 순위로 점수산정 하는 것은 합리적이나 사업소 순위별 점수 차가 적어 변별력이 낮음	평가개선 본부 건의 유수율증가 20점 → 30점 유수율순위 20점 → 10점

붙임  1. 평가계획 및 평가매뉴얼 각 1부.
2. 우수사례요약서 및 증빙서류 각 1부.  끝.